## 様式１ 設置協議
（受注者⇒発注者）
様式１
快適トイレチェックシート（設置に関する協議用）
発注機関
工事名 |  |  | ○○○○事業（△△型）３－×工区
受注者名 |  |  | □□建設(株)
工事期間 |  |  | 自： | 2021-01-30
|  |  | 至： | 2021-12-10
快適トイレ 設置予定期間 |  |  | 自： | 2021-02-20
|  |  | 至： | 2021-11-20
|  |  | 期間(A) | 9.1 |  | 月
レンタル会社名 |  |  | ○□リース(株)
メーカー名 |  |  | ▽▽××
製品名（型式） |  |  | ◇◇○○トイレ(AB-CDE）
快適トイレ設置費用 （予定・見積） |  |  | 設置基数（B） | 2 |  | 基
|  |  | 設置予定費用計（C） | 745200 |  | 円
|  |  | １基当たり 月額費用(D) （C/(A×B）） | 40945 |  | 円/基・月
快適トイレの仕様確認 |  |  |  |  | 受注者確認 | 発注者確認
必ず実施するもの | 【快適トイレに求める標準仕様】
| ① | 洋式便座
| ② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
【快適トイレとして活用するために備える付属品】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る
| ⑩ | 鏡付き洗面台
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品
より快適とするもの （実施は任意） | 【推奨する仕様，付属品】
| ⑫ | 室内寸法 900×900㎜（半畳程度以上）
| ⑬ | 擬音装置
| ⑭ | 着替え台（フィッティングボード）
| ⑮ | フラッパー機能の多重化
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
| ⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
注）設置に関する協議時には別添資料として，上記仕様等を示す資料（カタログ，見積書等）を添付すること。

## 様式２ 設置報告
（受注者⇒発注者）
様式２
快適トイレ設置報告書
工事名
受注者名
工事期間 |  |  | 自： | 2021-01-30
|  |  | 至： | 2021-12-10
快適トイレ 設置期間 |  |  | 自： | 2021-02-20
|  |  | 至： | 2021-11-20
|  |  | 期間(A) | 9.1 |  | 月
レンタル会社名 |  |  | ○□リース(株)
メーカー名 |  |  | ▽▽××
製品名（型式） |  |  | ◆◆○○トイレ（AB-CDE)
快適トイレ 設置費用 （見込額） |  |  | 設置基数（B） | 2 |  | 基
|  |  | 設置費用見込額計（C） | 895000 |  | 円
|  |  | １基当たり月額費用(D) （C/(A×B）） | 49175 |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算上の差額(E) （D-10000）） | 39175 |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月） | 39175 |  | 円/基・月
|  |  | 積算計上額（B×F） | 78350 |  | 円
設置した快適トイレの仕様確認 |  |  |  |  | 受注者確認
必ず実施するもの | 【快適トイレに求める標準仕様】
| ① | 洋式便座
| ② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
【快適トイレとして活用するために備える付属品】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る
| ⑩ | 鏡付き洗面台
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品
より快適とするもの （実施は任意） | 【推奨する仕様，付属品】
| ⑫ | 室内寸法 900×900㎜（半畳程度以上）
| ⑬ | 擬音装置
| ⑭ | 着替え台（フィッティングボード）
| ⑮ | フラッパー機能の多重化
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
| ⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）

## 様式1-2 設置確認
（発注者）
様式１－２
快適トイレチェックシート（設置確認用）
発注機関
工事名
受注者名
工事期間 |  |  | 自： | 2021-01-30
|  |  | 至： | 2021-12-10
快適トイレ 設置予定期間 |  |  | 自： | 2021-02-20
|  |  | 至： | 2021-11-20
|  |  | 期間(A) | 9.1 |  | 月
レンタル会社名 |  |  | ○□リース(株)
メーカー名 |  |  | ▽▽××
製品名（型式） |  |  | ◆◆○○トイレ（AB-CDE)
快適トイレ 設置費用 （見込額） |  |  | 設置確認基数（B） |  |  | 基
|  |  | 設置費用見込額計（C） |  |  | 円
|  |  | １基当たり月額費用(D) （C/(A×B）） |  |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算上の差額(E) （D-10000）） | 0 |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月） | 0 |  | 円/基・月
|  |  | 積算計上額（B×F） | 0 |  | 円/月
注）積算時は，積算計上額（B×F）に期間(A)を乗じた計上とすること。
快適トイレの仕様確認 |  |  |  |  | 受注者 報告 | 発注者 確認
必ず実施するもの | 【快適トイレに求める標準仕様】
| ① | 洋式便座
| ② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
【快適トイレとして活用するために備える付属品】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る
| ⑩ | 鏡付き洗面台
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品
より快適とするもの （実施は任意） | 【推奨する仕様，付属品】
| ⑫ | 室内寸法 900×900㎜（半畳程度以上）
| ⑬ | 擬音装置
| ⑭ | 着替え台（フィッティングボード）
| ⑮ | フラッパー機能の多重化
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
| ⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
注）設置に関する協議時には別添資料として，上記仕様等を示す資料（カタログ，見積書等）を添付すること。

## 記入例 様式１
（受注者⇒発注者）
様式１
快適トイレチェックシート（設置に関する協議用）
発注機関
工事名 |  |  | ○○○○事業（△△型）３－×工区
受注者名 |  |  | □□建設(株)
工事期間 |  |  | 自： | 2021-01-30
|  |  | 至： | 2021-12-10
快適トイレ 設置予定期間 |  |  | 自： | 2021-02-20
|  |  | 至： | 2021-11-20
|  |  | 期間(A) | 9.1 |  | 月
レンタル会社名 |  |  | ○□リース(株)
メーカー名 |  |  | ▽▽××
製品名（型式） |  |  | ◇◇○○トイレ(AB-CDE）
快適トイレ設置費用 （予定・見積） |  |  | 設置基数（B） | 2 |  | 基
|  |  | 設置予定費用計（C） | 745200 |  | 円
|  |  | １基当たり 月額費用(D) （C/(A×B）） | 40945 |  | 円/基・月
快適トイレの仕様確認 |  |  |  |  | 受注者確認 | 発注者確認
必ず実施するもの | 【快適トイレに求める標準仕様】
| ① | 洋式便座
| ② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
【快適トイレとして活用するために備える付属品】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る
| ⑩ | 鏡付き洗面台
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品
より快適とするもの （実施は任意） | 【推奨する仕様，付属品】
| ⑫ | 室内寸法 900×900㎜（半畳程度以上）
| ⑬ | 擬音装置
| ⑭ | 着替え台（フィッティングボード）
| ⑮ | フラッパー機能の多重化
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
| ⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
注）設置に関する協議時には別添資料として，上記仕様等を示す資料（カタログ，見積書等）を添付すること。
受注者は，設置しようとする
快適トイレについて，黄色の
セルに入力し，監督職員へ提出
発注者は，受注者が入力した内容を確認し
確認結果を青色のセルにリストから入力
※ 様式にはシート保護をかけており，入力箇所以外への入力はできません。
なお，様式に修正が必要な場合には，「校閲」⇒「シート保護の解除」で
シート保護解除は自由にできます。（パスワード無しの保護です。）

## 記入例 様式２
（受注者⇒発注者）
様式２
快適トイレ設置報告書
工事名
受注者名
工事期間 |  |  | 自： | 2021-01-30
|  |  | 至： | 2021-12-10
快適トイレ 設置期間 |  |  | 自： | 2021-02-20
|  |  | 至： | 2021-11-20
|  |  | 期間(A) | 9.1 |  | 月
レンタル会社名 |  |  | ○□リース(株)
メーカー名 |  |  | ▽▽××
製品名（型式） |  |  | ◆◆○○トイレ（AB-CDE)
快適トイレ 設置費用 （見込額） |  |  | 設置基数（B） | 2 |  | 基
|  |  | 設置費用見込額計（C） | 895000 |  | 円
|  |  | １基当たり月額費用(D) （C/(A×B）） | 49175 |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算上の差額(E) （D-10000）） | 39175 |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月） | 39175 |  | 円/基・月
|  |  | 積算計上額（B×F） | 78350 |  | 円
設置した快適トイレの仕様確認 |  |  |  |  | 受注者確認
必ず実施するもの | 【快適トイレに求める標準仕様】
| ① | 洋式便座
| ② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
【快適トイレとして活用するために備える付属品】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る
| ⑩ | 鏡付き洗面台
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品
より快適とするもの （実施は任意） | 【推奨する仕様，付属品】
| ⑫ | 室内寸法 900×900㎜（半畳程度以上）
| ⑬ | 擬音装置
| ⑭ | 着替え台（フィッティングボード）
| ⑮ | フラッパー機能の多重化
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
| ⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
受注者は，快適トイレの設置完了後速やかに，
設置した快適トイレについて黄色のセルに入力
し，監督職員へ提出
※ 様式にはシート保護をかけており，入力箇所以外への入力はできません。
なお，様式に修正が必要な場合には，「校閲」⇒「シート保護の解除」で
シート保護解除は自由にできます。（パスワード無しの保護です。）

## 記入例 様式1-2
（発注者）
様式１－２
快適トイレチェックシート（設置確認用）
発注機関
工事名
受注者名
工事期間 |  |  | 自： | 2021-01-30
|  |  | 至： | 2021-12-10
快適トイレ 設置予定期間 |  |  | 自： | 2021-02-20
|  |  | 至： | 2021-11-20
|  |  | 期間(A) | 9.1 |  | 月
レンタル会社名 |  |  | ○□リース(株)
メーカー名 |  |  | ▽▽××
製品名（型式） |  |  | ◆◆○○トイレ（AB-CDE)
快適トイレ 設置費用 （見込額） |  |  | 設置確認基数（B） |  |  | 基
|  |  | 設置費用見込額計（C） |  |  | 円
|  |  | １基当たり月額費用(D) （C/(A×B）） |  |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算上の差額(E) （D-10000）） | 0 |  | 円/基・月
|  |  | １基当たり積算計上額(F) (上限51,000円/基・月） | 0 |  | 円/基・月
|  |  | 積算計上額（B×F） | 0 |  | 円/月
注）積算時は，積算計上額（B×F）に期間(A)を乗じた計上とすること。
快適トイレの仕様確認 |  |  |  |  | 受注者 報告 | 発注者 確認
必ず実施するもの | 【快適トイレに求める標準仕様】
| ① | 洋式便座
| ② | 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む）
| ③ | 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） ※必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること
| ④ | 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） ※二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの
| ⑤ | 照明設備（電源がなくても良いもの）
| ⑥ | 衣類掛け等のフック付，又は，荷物置き場設備機能 （耐荷重５ｋｇ以上）
【快適トイレとして活用するために備える付属品】
| ⑦ | 男女別の明確な表示 ※現場に男女がいる場合
| ⑧ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
| ⑨ | サニタリーボックス ※女性専用トイレに限る
| ⑩ | 鏡付き洗面台
| ⑪ | 便座除菌シート等の衛生用品
より快適とするもの （実施は任意） | 【推奨する仕様，付属品】
| ⑫ | 室内寸法 900×900㎜（半畳程度以上）
| ⑬ | 擬音装置
| ⑭ | 着替え台（フィッティングボード）
| ⑮ | フラッパー機能の多重化
| ⑯ | 窓など室内温度の調整が可能な設備
| ⑰ | 小物置場等（トイレットペーパー予備置き場）
注）設置に関する協議時には別添資料として，上記仕様等を示す資料（カタログ，見積書等）を添付すること。
発注者は，受注者が快適トイレ設置後に提出した
様式２「快適トイレ設置報告書」を現場で確認し，
結果を青色のセルに入力
※ 様式にはシート保護をかけており，入力箇所以外への入力はできません。
なお，様式に修正が必要な場合には，「校閲」⇒「シート保護の解除」で
シート保護解除は自由にできます。（パスワード無しの保護です。）